## analyse eau
RESULTATS ANALYSES DES EAUX
|  | Eau brute | CHAUDIERE |  |  |  |  | TAR |  |  | CF - EAU GLACEE |  | CF - EAU CHAUDE
|  |  | Eau appoint | Bâche alimentaire | retour condensat | Tc admissibles | Normes Chaudière | Eau appoint | Tc admissibles | Normes TAR | Eau appoint | Normes EG | Eau appoint | Normes EC
Qualité |  | forage / ville | adoucie /osmosée |  |  |  |  | adoucie /osmosée |  |  | adoucie /osmosée |  | adoucie /osmosée
Aspect | -
Conductivité | µS/cm |  | 350 | 245 |  | 24.4898 | 6000 |  | #DIV/0! | 2500
pH à 25°C | - |  | 7.2 |  |  |  | 10,5 - 12 |  |  | 8,2 - 9
Alcinité - TA | °F |  | 0 | 0
Alcalinité Totale - TAC | °F |  | 6 | 4.2 |  | 28.5714 | 120 |  | #DIV/0! | 40
Dureté - TH | °F |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 40
Chlorures | mg/l |  | 36 | 25.2 |  | 31.746 | 800 |  | #DIV/0! | 125
Silice - SiO2 | mg/l |  | 12 | 8.4 |  | 23.8095 | 200 |  | #DIV/0! | 80
Rapport SiO2 /TAC | * | [5 empty] | 2.5
Résiduel Phosphates - PO4 | mg/l | [5 empty] | 80
Résiduel Sulfites - SO3 | mg/l | [5 empty] | 80
Fer - Fe | mg/l | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
|  |  | --> Taux de concentration max. |  |  | 23.8095 |  |  | #DIV/0!

## réseaux chaufferie
RESEAU CHAUDIERE
CARACTERISTIQUE DES RESEAUX
Commentaires: |  | 1 réseau constitué de 1 chaudière
| unité | CH. 1
Marque chaudière |  | babcock
Année de fabrication |  | -
Modèle |  | -
Type (tubes de fumée / tubes d'eau) |  | tubes de fumée
Combustible |  | fioul
Capacité | T/h | 10
Pression maximale | bars | 18
Pression de fonctionnement | bars | 12
Volume | m3 | 2000
Dégazeur Thermique (oui / non) |  | non
Matériaux - Chaudière |  | acier noir
Matériaux - Bâche |  | acier noir
Matériaux - Retour Condensat |  | acier noir
QUALITE D'EAU ALIMENTAIRE
Origine eau brute |  | eau de ville
Poste de traitement physique |  | adoucisseur
Qualité eau appoint bâche |  | eau de ville adoucie TH = 0°F
% retour condensat | % | 30%
Température bâche alimentaire | °C | 60
CONDITIONS OPERATIONNELLES
Taux de concentration | * | 24
Tonnage vapeur nominal | T/h | 8
% retour condensat | % | 30%
Eau alimentaire | m3/h | 8.3478
Retours condensat | m3/h | 2.4
Eau appoint | m3/h | 5.9478
Purges | m3/h | 0.34783
BILAN MATIERES - 1 AN DE FONCTIONNEMENT - consommation eau
Fonctionnement | h/j
j/sem
| h/an | 7500
Tonnage vapeur annuelle | T/an | 60000
Eau alimentaire | m3/an | 62608.6957
Eau appoint | m3/an | 44608.6957
Retour condensat | m3/an | 18000
Purges | m3/an | 2608.6957
BILAN MATIERES - consommation produits de conditionnement
bwt sh-1001 |  | ANTITARTRE : ANTI - COROSION
Dosage | g/m3 | 60
Consommation annuelle | kg | 3756.5217
Consommation totale | kg | 3756.5217
sh-7007 |  | reducteur d'oxygène
Dosage | g/m3 | 65
Consommation annuelle | kg | 4069.5652
Consommation totale | kg | 4069.5652
Produit 3
Dosage | g/T
Consommation annuelle | kg | 0
Consommation totale | kg | 0

## circuit fermé - Eau chaude
RESEAU CIRCUIT FERME - eau chaude | [5 empty] | Bilans Matière
CARACTERISTIQUE DES RESEAUX | [6 empty] | Application | Dosage | Consommation annuelle
Commentaires: | [7 empty] | (g/m3)
| unité | circuit 1 | circuit 2 | circuit 3 | circuit 4 | Produit 1 | Anticorrosion / antitartre | #REF! | #REF!
Marque chaudière
Type
Combustible
Puissance | kW
Débit de l'eau en recirculation | m3/h
Température de départ | °C
Température de retour | °C
Volume du circuit | m3
Matériaux du circuit
QUALITE D'EAU APPOINT
Origine eau brute
Qualité eau appoint
POSTES DE TRAITEMENT D'EAU EXISTANTS
Adoucisseur - type (simplex / duplex)
Adoucisseur - Volume de résine / corps
Adoucisseur - Volume d'eau traitée entre chaque régénération
Compteur sur eau appoint (si oui DN)
Présence Filtre en dérivation
Groupe de dosage inhibiteur de corrosion
BILAN MATIERES - 1 AN DE FONCTIONNEMENT - consommation eau
Fonctionnement | h/an
Estimation volume eau appoint annuel | m3/an
BILAN MATIERES - consommation produits de conditionnement
Produit 1 |  | Anticorrosion / antitartre
Dosage eau appoint | g/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Consommation Anuelle | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## circuit fermé - Eau glacée
RESEAU CIRCUIT FERME - eau froide | [5 empty] | Bilans Matière
CARACTERISTIQUE DES RESEAUX | [6 empty] | Application | Dosage | Consommation annuelle
Commentaires: | [7 empty] | (g/m3)
| unité | circuit 1 | circuit 2 | circuit 3 | circuit 4 | Produit 1 | Anticorrosion / antitartre | #REF! | #REF!
Marque du groupe froid
Puissance | kW
Fluide caloporteur
Pression de fonctionnement | bar
Débit de l'eau en recirculation | m3/h
Température de départ | °C
Température de retour | °C
Volume du circuit | m3
Matériaux du circuit
QUALITE D'EAU APPOINT
Origine eau brute
Qualité eau appoint
POSTES DE TRAITEMENT D'EAU EXISTANTS
Adoucisseur - type (simplex / duplex)
Adoucisseur - Volume de résine / corps
Adoucisseur - Volume d'eau traitée entre chaque régénération
Compteur sur eau appoint (si oui DN)
Présence Filtre en dérivation
Groupe de dosage inhibiteur de corrosion
BILAN MATIERES - 1 AN DE FONCTIONNEMENT - consommation eau
Fonctionnement | h/an
Estimation volume eau appoint annuel | m3/an
BILAN MATIERES - consommation produits de conditionnement
Produit 1 |  | Anticorrosion / antitartre
Dosage eau appoint | g/m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Consommation Anuelle | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!