## réseau TAR
RESEAU TAR | [5 empty] | Bilans Matière
CARACTERISTIQUE DES RESEAUX | [6 empty] | Application | Dosage | Consommation annuelle
Commentaires: | [7 empty] | (g/m3)
| unité | TAR. 1 | TAR. 2 | TAR. 3 | TAR. 4 | Produit 1 | Anticorrosion / antitartre | #DIV/0! | #DIV/0!
Marque TAR | [5 empty] | Produit 2 | Biocide oxydant | 20 | 0
Année de fabrication | [5 empty] | Produit 3 | Activateur de chlore | 10 | 0
Modèle | [5 empty] | Produit 4 | Biocide anti-accoutumance | 100 | 0
Type (ouverte / fermée) | [5 empty] | Produit 5 | Biodispersant | 5 | 0
Puissance à dissiper | kW
Débit de l'eau en recirculation | m3/h | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Température eau chaude (entrée tour) | °C | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Température eau froide (sortie bassin) | °C |  |  |  |  | Pertes d'eau par évaporation |  | 0 | 0 | 0 | 0
Différence de température | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | Pertes d'eau par entrainement vésiculaire |  | 0 | 0 | 0 | 0
Volume du bassin | m3 |  |  |  |  | Purges de déconcentration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume tuyauterie + échangeur | m3 |  |  |  |  | Appoint en eau neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume Total | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Temps de demi-séjour | h | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Matériaux - Bassin
Matériaux - échangeur
Matériaux - TAR
QUALITE D'EAU ALIMENTAIRE
Origine eau brute
Poste de traitement physique
Qualité eau appoint
CONDITIONS OPERATIONNELLES
Taux de concentration | *
Pertes d'eau par évaporation | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes d'eau par entrainement vésiculaire | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Purges de déconcentration | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Appoint en eau neuve | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
BILAN MATIERES - 1 AN DE FONCTIONNEMENT - consommation eau
Fonctionnement | h/j
j/sem
s / an
| h/an | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes d'eau par évaporation | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes d'eau par entrainement vésiculaire | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Purges de déconcentration | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Appoint en eau neuve | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
BILAN MATIERES - consommation produits de conditionnement
Produit 1 |  | Anticorrosion / antitartre
Dosage eau en recirculation | g/m3
Dosage eau appoint | g/m3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Consommation Anuelle | kg | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Produit 2 |  | Biocide oxydant
Dosage eau appoint | g/m3 | 20 | 20 | 20 | 20
Consommation annuelle | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Produit 3 |  | Activateur de chlore
Dosage eau appoint | g/m3 | 10
Consommation annuelle | kg | 0
Produit 4 |  | Biocide anti-accoutumance
Dosage choc | g/m3 | 100
Quantité injectée / choc | kg | 0
Fréquence choc (nbre / semaine) | * | 2
Consommation annuelle | kg | 0
Produit 5 |  | Biodispersant
Dosage eau appoint | g/m3 | 5
Consommation annuelle | kg | 0

## réseaux chaufferie
RESEAU CHAUDIERE | [5 empty] | Bilans Matière
CARACTERISTIQUE DES RESEAUX | [6 empty] | Application | Dosage | Consommation annuelle
Commentaires:
| unité | CH. 1 | CH. 2 | CH. 3 | CH. 4 | 0 | Produit 1 | 0 | 0
Marque chaudière | [5 empty] | 0 | Produit 2 | 0 | 0
Année de fabrication | [5 empty] | 0 | Produit 3 | 0 | 0
Modèle
Type | [7 empty] | CH. 1 | CH. 2 | CH. 3 | CH. 4
Combustible | [5 empty] | Fonctionnement | h/an | 0 | 0 | 0 | 0
Capacité | T/h |  |  |  |  | Tonnage vapeur annuelle | T/an | 0 | 0 | 0 | 0
Pression maximale | bars |  |  |  |  | Eau alimentaire | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Pression de fonctionnement | bars |  |  |  |  | Eau appoint | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | m3 |  |  |  |  | Retour condensat | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Dégazeur Thermique | [5 empty] | Purges | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Matériaux - Chaudière
Matériaux - Bâche
Matériaux - Retour Condensat
QUALITE D'EAU ALIMENTAIRE
Origine eau brute
Poste de traitement physique
Qualité eau appoint bâche
% retour condensat | %
Température bâche alimentaire | °C
CONDITIONS OPERATIONNELLES
Taux de concentration | * | 5
Tonnage vapeur nominal | T/h
% retour condensat | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Eau alimentaire | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Retours condensat | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Eau appoint | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
Purges | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
BILAN MATIERES - 1 AN DE FONCTIONNEMENT - consommation eau
Fonctionnement | h/j
j/sem
| h/an | 0 | 0 | 0 | 0
Tonnage vapeur annuelle | T/an | 0 | 0 | 0 | 0
Eau alimentaire | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Eau appoint | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Retour condensat | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
Purges | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0
BILAN MATIERES - consommation produits de conditionnement
Produit 1
Dosage | g/m3
Consommation annuelle | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation totale | kg | 0
Produit 2
Dosage | g/m3
Consommation annuelle | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation totale | kg | 0
Produit 3
Dosage | g/T
Consommation annuelle | kg | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation totale | kg | 0