1.1.1 Traitement dispersant : BWT CS-1009
Dans le but de protéger efficacement vos installations contre les phénomènes de tartre et de dépôts, nous vous préconisons l’utilisation du BWT CS-1009 inhibiteur d’entartrage et de fouling pour circuit de refroidissement.

Le BWT CS-1009 est une formulation liquide à base de polymères de synthèse spécifiques des oxydes de fer, de carbonates et du sulfate de calcium. Il peut ainsi être utilisé dans le cadre d’un programme de traitement préventif antitartre et/ou d’un nettoyage de circuit encrassé de production de vapeur. 
Le BWT CS-1009 présente les avantages suivants :

· Très efficace dans des conditions sévères (forte concentration en fer, eaux entartrantes ou corrosives)

· Stable dans le temps et résistant à la température

· Très forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement et d’exploitation
· Permet le nettoyage curatif de dépôts d’oxydes de fer, de carbonate et sulfate de calcium
· Permet un bon contrôle des dépôts à base de silice en dispersant la silice colloïdale et en inhibant la formation des couches de silicates de magnésium au niveau des échanges de chaleur
Dosage conseillé : XX ml/m3 d’eau d’appoint.

Mode d’injection : Injection automatisée  par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint / asservie aux pompes alimentaires au niveau de l’appoint / du dégazeur / de la bâche alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Acrylates



> XX mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 6 avril 2012

