1.1.1 Traitement biocide : BWT CS-3001
Un traitement biocide organique réalisé par le BWT CS 3001 doit être mis en œuvre.

Le BWT CS 3001 est un biocide à base d’isothiazolones qui, utilisé dans les circuits de refroidissement ouverts et fermés, présente les avantages suivants :

· Non oxydant donc non agressif vis-à-vis des matériaux usuels
· Efficace contre la légionelle

· Fonction algicide, bactéricide et fongicide réalisée par un complexe unique
· Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide
· Efficacité et stabilité en pH acide, neutre ou alcalin
· Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement et d’exploitation
Dosage conseillé : injection en choc XX fois par semaine / en continu et de l’ordre de XX ml/m3 soit XX ml par injection et par circuit. 

Mode d’injection : l’injection devra être réalisée spécifiquement par tour de refroidissement (1 groupe de dosage par tour) / automatisée  par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint.
Valeur d’actifs à maintenir en circuit : 
· Isothiazolone 



> 1,5 mg/l





























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 mars 2012

