1.1.1 Traitement biodispersant : BWT CS-4001
Un traitement biodispersant réalisé par le BWT CS-4001 doit être mis en œuvre en continu.

Le BWT CS-4001 est une formulation organique mouillante qui agit sur les parties organiques et minérales du biofilm, favorisant son élimination en traitement curatif et préventif. Utilisé dans les circuits de refroidissement ouverts et fermés, il présente les avantages suivants :

· Non oxydant donc non agressif vis-à-vis des matériaux usuels
· Fonction biodispersante agissant sur les parties minérales et organiques du biofilm
· Maintient les surfaces propres
· Non toxique
Dosage conseillé : Injection automatisée  par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint à raison de XX ml/m3. 
Mode d’injection : l’injection devra être réalisée spécifiquement par tour de refroidissement (1 groupe de dosage par tour) ou sur l’appoint d’eau




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 mars 2012

