1.1.1 Traitement anticorrosion et dispersant : BWT SH-1009
Compte tenu des qualités d’eau alimentaire et des caractéristiques de l’installation, nous préconisons l’injection de BWT SH-1009 formulation complexe pour chaudière vapeur.

Le BWT SH-1009 assure la réduction de l’oxygène dissous, limite l’entartrage en cas d’introduction accidentelle de dureté, permet la formation de couches protectrices, neutralise l’acidité carbonique, facilite le maintien en suspension de la silice et favorise la dispersion des dépôts.
Le BWT SH-1009 est un produit multifonctionnel qui possède en outre les avantages suivants : 

· Assure une protection totale des générateurs par un composé unique
· Faiblement alcalin il n’entraîne pas d’augmentation des purges de déconcentration

· Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide
· N’apporte aucune coloration de l’eau de chaudière ou de la vapeur
· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (réf. FDA 21-173.310)

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour une température de XX°C.
Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaires au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Phosphates 



> XX mg/l
· Sulfites




en excès
Alimentarité : agréé FDA et en contact simple échange
Mise à jour le 

Mise à jour le 3 avril 2012

