1.1.1 Traitement multifonctionnel : BWT SH-1010
Compte tenu des qualités d’eau alimentaire et des caractéristiques de l’installation, nous préconisons l’injection de BWT SH-1010 formulation complexe pour chaudière vapeur.

Le BWT SH-1010 est un produit multifonctionnel qui assure la réduction de l’oxygène dissous, limite l’entartrage en cas d’introduction accidentelle de dureté, permet la formation de couches protectrices, neutralise l’acidité carbonique, facilite le maintien en suspension de la silice et favorise la dispersion des dépôts.
Le BWT SH-1010 possède en outre les avantages suivants : 

· Assure une protection totale des générateurs par un composé unique.

· Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide.

· Ne contient aucun élément toxique.

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (réf. FDA 21-173.310).

· N’apporte aucune coloration de l’eau de chaudière ou de la vapeur.

· Parfaitement stable à haute température.

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour une température de XX°C.
Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / de la bâche alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Phosphates (PO4 totaux) 

> XX mg/l

· Sulfites




en excès

Alimentarité : Produit agréé FDA (réf. FDA 21-173.310) et conforme aux circulaires du 2 juillet 1985 et du 2 mars 1987 relatives aux traitements thermiques des eaux destinées à la consommation humaine.




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 20 avril 2012

