1.1.1 Traitement alcalinisant : BWT SH-2002
Compte tenu des caractéristiques générales de l’installation, nous préconisons l’injection de BWT SH-2002.

Le BWT SH-2002 est une formulation liquide composée d’agents alcalinisants qui permettent de neutraliser l’acidité carbonique, de faciliter la passivation des surfaces métalliques et le maintien de la silice en suspension. 
Le BWT SH-2002 possède en outre les avantages suivants : 

· Apport d’alcalinité par un complexe unique et non toxique.

· Formulation liquide facile d’emploi.

· Pas de décomposition en produits volatils pouvant être entraînés en phase vapeur.

· Forte concentration en matières actives réduisant ainsi les coûts de traitement.

· N’apporte aucune coloration de l’eau de chaudière ou de la vapeur.

· Parfaitement stable à haute température.

· Maintien un rendement thermique élevé.

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (réf. FDA 21-173.310 et conforme à la réglementation AFSSA du 22 Juin 2005).
Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire
Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire / sur l’eau alimentaire. 

Alimentarité : Produit agréé FDA et AFSSA.




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 18 avril 2012

