1.1.1 Traitement alcalinisant et phosphatant : BWT SH-2004
Compte tenu des qualités d’eau attendues en chaudière et du fonctionnement de l’installation, nous préconisons l’injection de BWT SH-2004.

Le BWT SH-2004 est une formulation liquide composée d’agents phosphatants à haute solubilité et d’alcalinisant.
Il possède en outre les avantages suivants : 

· Apport de phosphates et d’alcalinité par un complexe unique.

· Formulation liquide facile d’emploi.

· Pas de décomposition en produits volatils pouvant être entraînés en phase vapeur.

· Forte concentration en matières actives réduisant ainsi les coûts de traitement.

· N’apporte aucune coloration de l’eau de chaudière ou de la vapeur.

· Parfaitement stable à haute température.

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (réf. FDA 21-173.310) et avis favorable de l’AFSSA (saisine du 22 juin 2005).
Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour un taux de concentration en chaudière de XX.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire / sur l’eau alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Phosphates 



> XX mg/l
Alimentarité : Produit agréé FDA et AFSSA.




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 18 avril 2012

