1.1.1 Réducteur d’oxygène : BWT SH-7016
Compte tenu des caractéristiques de l’eau d’alimentation, nous préconisons l’injection de BWT SH-7016.

Le BWT SH-7016 est une formulation liquide à base de réducteurs minéraux qui possède les avantages suivants :

· Forte concentration en matières actives réduisant ainsi les coûts de traitement.

· Formulation liquide facile d’emploi.

· N’apporte aucune coloration de l’eau de chaudière ou de la vapeur.
· Peut-être mélangé avec d’autres produits habituels de traitement (nous consulter pour la compatibilité avec une autre formulation

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (FDA 21–173.310 et avis favorable de l’AFSSA (saisine du 22 juin 2005).
· Bénéficie d’un avis favorable de l’AFSSA (saisine du 22 juin 2005) pour une utilisation en vapeur alimentaire.

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour une température de XX°C.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Sulfites




en excès
Alimentarité : Produit agréé FDA et AFSSA.
Mise à jour le 

Mise à jour le 20 avril 2012

