## Slide 1: BWT BACTER GT Questions / réponses

## Slide 2: Questions / Réponses
« Je n'ai aucun problème au quotidien »  Solution préventive : agir avant que les problèmes ne surviennent  Assure une performance optimale de vos installations en toute tranquillité  Permet d’économiser de l'argent en réduisant la fréquence des curages
« J‘ai une purge automatique des graisses »  Le curage coûte cher
 BACTER GT est une solution préventive : ne pas attendre que les rejets soient hors normes pour traiter  Traitement des odeurs en plus

## Slide 3: Questions / Réponses
« J’utilise déjà des produits chimiques pour nettoyer mes canalisations »
 Les produits chimiques peuvent endommager ou corroder les tuyaux.
 BWT BACTER GT n'est pas un produit dangereux.  Les produits chimiques n'empêchent pas la formation de biofilm, ni les dépôts, contrairement à notre produit.  BWT BACTER GT a une action à plus long terme.
« Je dois utiliser des désinfectants pour le nettoyage de l’usine»  L'utilisation de désinfectants est compatible avec BWT BACTER GT : il suffit d'utiliser le produit à la fin de la désinfection ou du nettoyage.

## Slide 4: Questions / Réponses
« Je ne veux pas d'un produit à application manuelle »  Peut être injecté à l’aide d’une pompe doseuse (péristaltique ou traditionnelle).
« Je ne vais pas mettre une pompe doseuse sur tous les tuyaux »  Le conditionnement en flacons de 4 litres a pour but de faciliter les applications manuelles. Avec un doseur de 500 ml, il est facile de doser au plus juste
« Le coût du traitement avec les bactéries est supérieur à celui d'une purge »  BACTER GT évite également les mauvaises odeurs et le colmatage des tuyaux (pouvant causer des inondations)  BACTER GT réduit ainsi la fréquence d'entretien et permet d’économiser du temps de travail du personnel.

## Slide 5: Questions / Réponses
« Et si les micro-organismes se développent dans le bac à graisses ? »  Des micro-organismes se développent naturellement dans cet environnement : collés sur les surfaces du réservoir ou sous le chapeau de la graisse. Une petite quantité est évacuée avec l'eau rejetée.
« Comment le produit réagit-il avec les micro-organismes déjà présents dans le bac à graisses? »  Les micro-organismes développent et complètent les populations déjà présentes (bioaugmentation). Les produits BWT BACTER sont composés de souches de bactéries adaptées à la dégradation des grosses molécules. Les grosses molécules sont dégradées en plus petites, qui seront plus facilement dégradées par les bactéries naturellement présentes.

## Slide 6: Questions / Réponses
« Les bactéries de vos produits peuvent-ils causer une infection ou une maladie? »  Les micro-organismes présents dans les produits de la gamme BWT BACTER sont certifiés non pathogènes pour l’homme (micro-organismes de classe 1, Directive 2000/54/CE)
« L'utilisation de micro-organismes dans les industries alimentaires est-elle dangereuse? »  L'utilisation des produits BACTER n'est pas dangereuse (pas de symbole de danger, pas d’allergène, pas d’OGM).  Les produits ne sont jamais en contact avec les aliments : ils ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage des plans de travail mais uniquement pour les canalisations d’évacuation des eaux.

## Slide 7: Questions / Réponses
« Et si le traitement du bac à graisse provoque une perte de graisse? »  L'objectif est de décomposer la graisse. Une fois le système en place et correctement dosé, il n’y a plus aucune perte de graisses vers le réseau d’eaux usées.
« Comment le traitement peut-il être efficace si l'eau ne stagne pas dans le bac à graisse?»  Les micro-organismes colonisent les surfaces et le "tapis" de graisse et forment un biofilm. Une fois le système réglé, les micro-organismes ont le temps de digérer les graisses, indépendamment du temps de séjour hydraulique.

## Slide 8: Questions / Réponses
« Qu'advient-il des micro-organismes évacués avec l’eau traitée? »  Ils poursuivent leur travail de décomposition de la graisse dans d'autres parties du système (tuyaux, égouts, stations d'épuration, etc.).
« Pourquoi mettre un produit en continu si les micro-organismes se multiplient régulièrement? »  Les systèmes de traitement (ou de stockage) des eaux usées sont soumis à de nombreuses variations. De nombreux paramètres peuvent interférer avec l'action du produit (le manque d'oxygène, les variations de pH, les désinfectants, ...) Il est nécessaire de mettre une dose régulièrement pour maintenir l'activité biologique.