Traitement des hydrocarbures
Source : René Perrin
Date : 14/09/07

· Cas d’hydrocarbures libres (non émulsionné)
Séparation physique par un séparateur à hydrocarbure, déshuileur ou dégraisseur.

· Cas d’hydrocarbures émulsionnés par des tensio-actifs (ex: lavage de cuves, camions, …)
Le principe est de casser l’émulsion pour libérer les hydrocarbures et permettre leur séparation physique.

3 possibilités : 

· Cassage acide (jusqu’à un pH de 2 ou 3) ( quel traitement ensuite ?

· Cassage salin

· Action d’un coagulant à fortes doses ( quel produit ? essayer en augmentant les dosages des produits en place. 
Dans tous les cas : 

· Séparer les sources de pollution : séparer au maximum les effluents pour les traiter de façons différentes.

· Améliorer les procédures de nettoyages : égouttage des hydrocarbures, rinçage à l’eau chaude sans additif puis lavage avec des produits de nettoyage.

