[image: image1.emf]TRAITEMENT ANTITARTRE - Utilisation du PERMOPAD en fonction des teneurs théoriques de TH Ca et TAC 

dans le circuit à une température de 50 °C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

TAC (°F)

TH Ca (°F)

I II III IV

Zone non entartrante

Pas d'utilisation du

PERMOPAD

Zone optimale 

d'utilisation

du PERMOPAD

10 à 20 ml/m3

30 ml/m3

40 ml/m3

Zone de 

fonctionnement

avec faible

précipitation

Zone à précipitation élevée, 

même avec un dosage en 

PERMOPAD > à 40 ml/m3


