APPORT DE CONDUCTIVITE PAR LE PERMOBE-AL
Résultats des essais :

Dosage 

Conductivité
0 ml/m3        

1µS/cm 
10 ml/m3        

1.7 µS/cm 
 20 ml/m3        
2.3 µS/cm 
 50ml/m3        

4.3 µS/cm 
 100 ml/m3        
7.7 µS/cm 
 200 ml/m3        
14   µS/cm 
 400 ml/m3         
25 µS/cm
Conclusion : Le  PERMOBE-AL n'apporte presque pas de conductivité : l'incidence est tout à fait négligeable vu la quantité infime de sels présents dans le BE-AL : 0.5ppm de nitrate de Cu pour 250ml (par ailleurs voir essais fait pour Ball Packaging)
Aucune influence sur l’analyse des phosphates n’a par ailleurs été constatée
