APPORT DE CONDUCTIVITE PAR LE PERMO BE-RL
Résultats des essais :

dosage               

conductivité apportée
0 ml/m3                        
0.9 µS/cm 
3.5 m l/m3              
 
0.95 µS/cm 
7 ml/m3                       
1 µS/cm 
16.5 ml/m3               

1.1 µS/cm         
33 ml/m3                 

1.2 µS/cm         
67 ml/m3                 

1.5µS/cm 
133 ml/m3                 

2µS/cm     

Conclusion : Le  BE-RL n'apporte presque pas de conductivité 



