	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
12/12/2003
cc :
PB/AD/YD/JC/file

A :
Mr  G. BRELET / PERMO

De :
D. GRASSER / EL

SSR :
03SI0403


Sujet :
CEFIM



(G.DELMER - date de la demande : 20/10/03)

Objectif : 
Analyse d’un dépôt de cristallisation dans le bac contenant du PERMO BE-AE
Conclusions:



( L’analyse chimique du dépôt formé dans le bac contenant le PERMO BE-AE est constitué exclusivement de la matière active du PERMO BE-AE. 



( La cristallisation du produit est probablement liée à un phénomène dû aux conditions climatiques; il faut en effet noter que le PERMO BE-AE  est très sensible, en terme de stabilité physique, aux températures faibles, mais il redevient limpide après réchauffage sans perte d’efficacité.
(cahier DG4 p27)



Rédigé par : D. GRASSER
Approuvé par : J. CARON
[image: image1.wmf]