Dossier technique sur le PERMO BE02
Introduction : 

L'acide hypobromeux est un acide faible. Il est partiellement dissocié en ions hydrogène  et hypobromeux.  Le taux d'acide hypobromeux et d'ions hypobromeux est déterminé grâce à la valeur du pH de l'eau. Lorsque la valeur du pH est comprise entre 6.5 et 9, les deux formes peuvent être trouvées dans l'eau. 

	Acide hypobromeux (HOBr)
	 
	ion hypobromeux (OBr-)

	% brome sous forme de HOBr
	pH
	% brome sous forme de OBr-

	100
	6,0
	0,0

	99,4
	6,5
	0,6

	98,0
	7,0
	2,0

	94,0
	7,5
	6,0

	83,0
	8,0
	17,0

	57,0
	8,5
	43,0


Si l'eau contient de l'ammoniac, alors des bromamines peuvent être formées (NH2Br, NHBr2 and NHBr3). Pour la désinfection les bromamines sont aussi efficaces que l'acide hypobromeux. La variation du pH a une influence sur la nature des bromamines formées: mono-, di-, et tribromamines.

[image: image1.png]



Figure : différentes formes du brome selon la variation du pH et de la concentration en ammoniac.
Avantages
Le brome se dissout dans l'eau trois fois plus facilement que le chlore. Lors de son utilisation, il n'y a pas d'émission de gaz dangereux. La durée d'activité du brome dans l'eau est courte. L'avantage provient du fait que la concentration résiduelle est faible et donc il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres substances pour éliminer le brome. 

Désavantages
Le brome est très réactif. Pour maintenir un niveau de désinfection adéquat, la quantité de brome à ajouter est plus importante. Le brome réagit aggressivement avec les métaux et est très corrosif.
Des mesures de sécurité importantes doivent être prises lorsque le brome est transporté, stocké ou utilisé.

Quel est l'éfficacité du brome?
Les bromoamines qui sont formés lorsque du brome est ajouté est additioné à une eau riche en ammoniac sont aussi efficaces que le chlore libre en ce qui concerne l'élimination des microorganismes.

Quels sont les effets sur la santé de l'usage du brome
Une concentration avoisinant 0.5mg/L de brome dans les piscines peut provoquer l'irritation des yeux est des membranes muqueuses et peut engendrer à des odeurs désagréables. 
Dans la nature le brome est trouvé dans les substances inorganiques. Durant le vingtième siècle, les hommes ont produits du brome organique dans plusieurs applications. Le brome organique n'est pas une substance naturelle et cause des dommages importants dans l'environnement. Les êtres humains peuvent absorber du brome organique à travers leur peau, en mangeant, ou par inhalation. Il est très utilisé dans les spray pour tuer les insectes. Le brome organique est dangereux pour les hommes et les animaux. Il affecte la glande thyroïde, le système génétique et le système nerveux.

Quels sont les effets sur l'environnement de l'usage du brome?
Le brome est utilisé comme désinfectant, car il est nocif pour les microorganismes. Lorsque des substances organiques pénètrent dans les eaux de surfaces, cela a des effets négatifs sur la santé des organismes marins de toutes sortes.

Lorsque le brome est utilisé dans la désinfection de l'eau, les bromamines et l'acide hypobromeux réagissent avec la matière organique de l'eau pour former des sous-produits bromés liés à la désinfection. Ceci peut être nocif pour la santé
Particularités techniques du PERMO BE02
Durée de vie : La durée de vie du PERMO BE02 est donnée pour un an contrairement aux autres oxydants sont la durée de vie est de 6 mois
[image: image2.emf]
Compatibilité avec les inhibiteurs et dispersants : il n'y a pas de problème de compatibilité avec les polymères acryliques. De manière générale, les oxydants s'accommodent mal des phosphates organiques (particulièrement l'HEDP et l'AMP) et de certains inhibiteur de cuivre (TolyTriazol)
[image: image9.emf][image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Activité sur le biofilm : S'il le PERMO BE02 n'a pas de propriété biodispersante à proprement parler, il semble qu'il soit plus efficace dans le cadre du contrôle de la croissance du biofilm que la plupart des biocides organiques et oxydants

[image: image10.emf][image: image5.emf]
[image: image11.emf][image: image6.emf]
Volatilité du PERMO BE02 : Les pertes de matières actives du à la volatilité du produit sont bien moindre pour le PERMO BE02 que la plupart des autres oxydants.

[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
