	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
10/05/2005
cc :
AD /GDN/PH/AB/file

A :
A. TOUSSAINT / PERMO

 De :
D.GRASSER / EL

SSR :
05SI0100


Sujet :
Compatibilité de produits formulés



(A.TOUSSAINT- date de la demande: 31/03/2005)

Objectif : 
Compatibilité du mélange 



50 L PERMOVAP-OXY


40 L PERMOVAP-PHOS


20L PERMOVAP-TRIA


800L EAU ADOUCIE



Conclusion

( Le mélange des produits formulés  a été préparé en ajoutant  à l’eau adoucie  le PERMOVAP-PHOS, puis après agitation le PERMOVAP-OXY  et enfin après une nouvelle agitation le PERMOVAP-TRIA. Dans ces conditions de test, le mélange est stable et aucune dégradation des matières actives  n’a été observée après 2 semaines à température ambiante

Résultats :

	
	MELANGE 1
	MELANGE 2

	Ordre d’ajout des produits
	EAU ADOUCIE

PERMOVAP-PHOS
PERMOVAP-OXY
PERMOVAP-TRIA
	EAU ADOUCIE

PERMOVAP-OXY
PERMOVAP-PHOS
PERMOVAP-TRIA

	Phosphates après 15 jours
	100 % par rapport au dosage théorique
	100 % par rapport au dosage théorique

	Sulfites
	100 % par rapport au dosage théorique
	50 % par rapport au dosage théorique


(cahier DG5 p.12 & GDN1 p.97)



Rédigé par : D.GRASSER
Approuvé par A. DUFOUR

[image: image1.wmf]